| 《中小学校项目规范》公开征求意见处理统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【意见收集情况】：截至12月10日，共收集到来自6个单位或个人意见共10条,2条重复。 【意见采纳情况】：经讨论拟采纳2条，不采纳6条。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 条文编号 | 意见建议 | 采纳情况 | 修改说明/理由 |
| 1 | 深圳市佑恩科技有限公司（深圳杰仁高级中学） | 4.1.2 | 深圳杰仁高级中学是经深圳市教育局批准设立的一所民办寄宿制普通高中，几年来办学效果得到社会高度肯定。我校位于宝安区燕罗街道燕川社区，学校校舍现为厂房装修改造而成。学校校舍产权为深圳市佑恩科技有限公司（该司与深圳杰仁高级中学以下简称为“我校（司）”）所有，占地面积为20013㎡，建筑面积为11000㎡，现有21个教学班，因原有的建筑面积较少、班级教室数量少、各功能室用房不足等客观原因，无法满足学校高质量的办学需求，严重制约了学校为在校师生健康发展提供更充分的条件；在学校扩大办学规模，提升办学品质的发展规划之下，2015年我校（司）向规划国土部门申请将原规划的法定图则调整为教育设施用地，在如何建设学校方面，2019年我校（司）请示宝安区政府有关部门，其建议我校（司）向区更新局进行拆除重建类城市更新单元计划申报、通过更新在原址上建设一所高质量、高标准的特色化学校，现我校（司）已获得政府各有关部门支持将我校（司）校舍纳入拆除重建类城市更新单元计划的相关批复。 按现行相关更新政策，我校（司）均符合进行城市更新申报的条件，现阶段拟进入计划申报程序。但是，按照《中小学校项目规范》（征求意见稿）中第4项之“规模与功能表”，其中4.1.2“中小学校建设最小用地面积规定”：寄宿制高级中学36班/1800人，最小用地面积39600平方米。条款中说明“当不符合时，经专项论证后可适当减少用地面积，但不应小于表4.1.2规定的90%”。按此规定，该用地面积标准对已经开办多年的我校（司）来说还是过高，无法达到。为此，恳请政府相关部门在出台该“规范”时考虑到类似我校（司）等已开办的民办学校的实际困难和现状，在用地面积要求上酌情考虑，予以实际支持，给予民办学校谋优质发展的空间。 | 不采纳 | 1、《规范》前言已说明其应用范围为新建学校，改建扩建参照执行； 2、《规范》中的用地指标已经充分考虑深圳实际情况，较一线城市中其他三个城市均小30%以上，且基本符合《深标》的要求。 3、随着中小学教育的发展，对普通教学以外的功能空间要求越来越多，进一步缩小建设用地指标将对中小学校的建设品质造成较大的影响，不符合高质量办学最根本的要求。 |
| 2 | 中震华创（深圳）技术有限公司 | 6.3.1 | 建议6.3.1条前加一条：深圳市中小学校应当采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。 理由为：国务院令第744号《建设工程抗震管理条例》自2021年9月1日起实施。条例第十六条：位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。 | 不采纳 | 1、深圳不属于高烈度设防区域，且目前没有收到政府相关通知确定深圳为地震重点监视防御区；2、本项目规范为基本要求，学校建筑采用隔震减震技术对工程造价有一定影响。 后续根据政策要求，进行规范修正。 |
| 3 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 4.2.3 | 此条规定对于用地面积较小的学校满足此要求较为困难，建议不强制执行，改为宜条比较合适 | 不采纳 | 经过多项目测算，能够满足要求。且深圳市发改和教育局联合制定的《深圳市中小学校建设标准指引》2016版中要求“架空层生均面积不小于2M²”，已经执行多年且基本都能满足要求。 |
| 4 |  | 4.2.4 | 此条规定对于用地面积较小的学校满足此要求较为困难，建议不强制执行，改为宜条比较合适 | 不采纳 | 1、《项目规范》的性质要求全文为强制性条文； 2、数据已经经过多个实际项目的测算，面积指标均在5.5以上。 |
| 5 |  | 6.2.7 | 此条规定未明确宽度超过2.4米时在什么位置设置扶手栏杆，是两侧还是中间位置，描述不清会造成执行疑问。 | 采纳 | 条文说明中补充。 |
| 6 | zql312 | 4.1.2 | 文件第4.1.2条中关于最小面积的表述“不应小于表4.1.2规定的90%”，是在满员（小学45人，中学50人）情况下的一个最低数值，现实中很多民办学校都已经是走小班化模式，那这个基础数据的90%是否可以进行一个说明，按照具体班级人数进行计算得出后的90%，同时约定一个最小班级人数进行限制 | 采纳 | 小班制的学校可结合表中人数规模指标进行核算和单独申请 |
| 7 | 游忠惠 （政协广东省第十一届委员会委员，政协深圳市第五、第六届委员会常委,民革第十三届中央教科文卫体委员会副主任，民革中央企业家联谊会副会长、广东民革企业家联谊会会长） | 4.1.1 | 本条文对中小学校办学规模要求太大，如寄宿制高级中学建设最小最小办学规模36班/1800人。建议把办学规模学生人教要求降低甚至不限制最低人数。这样才有可能解决深圳严重短缺学位的困局。现在建筑技术发达，教师办公及宿舍以及一些公共服务及设备用房完全可以向空中和地下发展，部分体育活动场地也可以利用室内一楼空间。 | 不采纳 | 1、《规范》并未确定文中所列规模为最小规模； 2、《规范》条文4.1.1中条文说明中明确“当办学规模与本标准设置规模不一致时，其建筑面积应参照相近规模学校的面积指标，按学生人数线性插值法计算” |
| 8 |  | 4.1.2 | 本条文对中小学校建设最小用地面积要求太大，如寄宿制高级中学建设最小用地面积39600m2。在深圳目前学位十分短缺而土地资源也非常紧张情况下，这个标准对学校建设用地面积要求增加太多，不适合深圳现代化大都市集约土地使用和快速解决学生上学难的问题，会阻碍深圳教育和社会经济发展！应该参考对标香港、纽约、东京等大都市，而不该对标内地城市。建议减少中小学校建设最小用地面积要求。 | 不采纳 | 1、深圳中小学校建设的用地指标较其他一线城市低30%以上； 2、深圳市已经建设的学校基本上是按照《深圳市中小学校建设标准指引》用地指标最小值、建筑规模最大值建设；导致目前部分已建设好的学校密度过大，空间逼仄，有些连基本的采光要求都不能满足； 3、解决学生上学难的问题，不能以牺牲师生根本利益为前提；进一步压缩用地指标，会对教学空间品质造成较大的影响。 |
| 9 | 深圳市透特教育科技有限公司 | 4.1.1 | 深圳作为中国城市成现代化发展程度最高的城市只能走土地集约化发展道路。本条文对中小学校办学规模要求太大，例如寄宿制高级中学建设最小最小办学规模36班/1800人。建议把办学规模学生人数要求降低甚至不限制最低人数。才有可能解决深圳严重短缺学位的困局。应该用现代科技赋能教育，教师版工宿舍以及一些公共服务及设备用房完全可以向空中和地下发展，部分体育活动场地也可以利用室内一楼空间。 | 同7重复 | 同7重复 |
| 10 |  | 4.1.2 | 本条文对中小学校建设最小用地面积要求太大，寄宿制高级中学建设最小用地面积39600㎡。在深圳目前学位十分短缺而土地资源也非常紧张情况下，该标准对学校建设用地面积要求增加太多，不适合深圳现代化大都市集约土地使用和快速解决学生上学难的问题，会阻碍深圳教育和社会经济发展！应该参考对标香港、纽约、东京、伦敦等大都市，如果参照内地和广东省标准，一定会不适合深圳发展道路。建议减少中小学校建设最小用地面积要求。 | 同8重复 | 同8重复 |